Общество с ограниченной ответственностью  «Центрэнергоаудит»

(наименование  организации (лица), проводившего энергетическое обследование)

## ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ И

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЧАРОДИНСКИЙ РАЙОН»

Генеральный директор

ООО «Центрэнергоаудит»                                                                           Зираров М.Д.

подпись лица, проводившего  энергетическое

обследование, (руководителя юридического лица,

индивидуального предпринимателя, физического

лица), и печать  юридического лица,

индивидуального  предпринимателя)

Махачкала 2019

# Утверждена

постановлением

администрации муниципального

образования «Чародинский район»

Республики Дагестан

от ___________ 2019 г. N ____

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ И МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ БЮДЖЕТНЫХ И КАЗЕННЫХ  УЧРЕЖДЕНИЙ

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ЧАРОДИНСКИЙ РАЙОН» НА 2019 - 2023 ГОДЫ"

## ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДКНИЙ

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ЧАРОДИНСКИЙ РАЙОН» НА 2019 - 2023 ГОДЫ"

| Наименование Программы | Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности зданий и сооружении бюджетных учреждений МО «Чародинский район» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - постановление Правительства РФ от 31.12.2009г. № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; - распоряжение Правительства РФ рт 01.12.2009г. №1830-р «Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; - приказ Министра экономического развития РФ от 7.06.2010г. № 273 «Об утверждении методики расчета целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях»; - приказ Министра экономического развития РФ от 17.02.2010г. № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки и региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; - распоряжение главы администрации МО «Чародинский район» Республики Дагестан от 25.03.2013года, № 46-7.02 |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация муниципального образования «Чародинский район» Республики Дагестан |
| Разработчик Программы | Общество с ограниченной ответственностью «Центр Энергетических Обследований и Аудита» |
| Исполнители Программы | Отдел муниципального хозяйства администрации муниципального образования «Чародинский район»; бюджетные учреждения муниципального образования «Чародинский район»; организации и учреждения, привлекаемые в установленном порядке согласно действующему законодательству |
| Цель Программы | Разработка Программы осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства об обязательном наличии у государственного учреждения программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Целью Программы является определение путей решения задач, направленных на эффективное использование топливно-энергетических ресурсов, сокращение расходов организации на их оплату (ежегодно на 3% и на 15% к 2023 году по отношению к уровню 2018 года), повышение энергоэффективности использования основных фондов, внедрения энергосберегающих технологий и их использования. |
| Задачи Программы | снижение энергоемкости муниципального продукта (далее - МП) Чародинского района не менее чем на 3 процента ежегодно, на 15 процентов к 2023 г. по отношению к 2018 г.; снижение затратной части местного бюджета муниципального образования «Чародинский район» (далее - районный бюджет) на оплату за потребленные энергетические ресурсы с одновременным повышением уровня комфорта помещений объектов бюджетной и социальной сферы Чародинского района; снижение в бюджетных учреждениях объема потребленных энергоресурсов в сопоставимых условиях в течение пяти лет не менее чем на 15 процентов от объема фактически потребленного им энергоресурсов в 2018 году с ежегодным снижением такого объема не менее чем на 3 процента; расширение практики применения энергосберегающих технологий и оборудования |
| Механизм реализации Программы | Программа реализуется в соответствии с прилагаемыми мероприятиями(таблица 24) |
| Срок реализации Программы | 2019 - 2023 годы |
| Прогнозируемые объемы и источники финансирования Программы | общий объем финансирования мероприятий Программы составит 8855,046тыс. рублей, рублей, в том числе по годам: в 2019 год - 162,5 тыс.руб. в 2020 год - 3261,861тыс. руб., в 2021 год - 2162,895тыс. руб., в 2022 год - 2183,895тыс. руб., в 2023 год -1083,895 тыс.руб. ., |
| Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности | снижение энергоемкости муниципального продукта (далее - МП) Чародинского района не менее чем на 3 процента ежегодно, на 20 процентов к 2023 г по отношению к 2018 г. снижение в бюджетных учреждениях объема потребленных энергоресурсов в сопоставимых условиях в течение трех лет не менее чем на 15 процентов от объема фактически потребленного им энергоресурсов в 2018 году с ежегодным снижением такого объема не менее чем на 3 процента; снижении уровня потребления топливно-энергетических ресурсов на территории Чародинского района за счет внедрения новых энергосберегающих технологий; экономия потребления электроэнергии к 2023 году достигнет 427,997 тыс. кВт/ч, твердого топлива – 273 т , экономический эффект от выполнения всех мероприятий Программы составит 4199,987 тыс. руб. |

- Описание Программы и обоснование

необходимости ее разработки программными методами

Площадь территории МО «Чародинский  район» — 1156,8 км².

Численность населения –  15084 .

В муниципальный район входят 13  муниципальных образований со статусом сельских поселений и 53  населённых пунктов.

Муниципальное образование (МО) «Чародинский  район» имеет на своей территории развитую сеть учреждений образования, учреждений культуры и административных учреждений.

В районе функционируют 169 бюджетных учреждений и организаций, в том числе:

- учреждения образования - 41;

- административных учреждений  - 14;

- учреждений культуры - 59.

Кроме того, в районе осуществляют свою деятельность ряд других организаций и учреждений.

Потребление энергоресурсов за 2018 год предоставлено в таблицах 1, 2.

Таблица 2.Сведения о потреблении электроэнергии за 2018г.

| № | Наименование | Кол-во потребителей | Кол-во энергоресурса, кВт∙ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Физические лица | 4350 | 14249545 |
| 2 | Юридические лица | 113 | 2892159 |
| 3 | Итого | 4463 | 17141704 |

Протяженность сетевого хозяйства составляет 251,09 км

Организации по поставке электроэнергии:

- сетевые : Дагестанская сетевая компания                                                                                      - сбытовые: Дагестанская энергосбытовая компания

На диаграммах 1 - 2 представлена динамика изменения стоимости коммунальных ресурсов.

Все это характеризуется высокой энергоемкостью. Производство электрической энергии и других видов эффективного топлива за счет местных ресурсов на территории района отсутствует. Также имеет место значительный износ основных фондов, оборудования и инженерных сетей.

В МО «Чародинский    район»   имеет место устойчивая тенденция на повышение стоимости энергетических ресурсов.

Как видно из таблицы 1, тариф на твердое топливо в 2018 году по отношению к 2015   году вырос на  6,25%.

Тариф на электроснабжение в 2018 году по отношению к 2015 году вырос на 11,8%.

Таблица 3 . Тарифы на коммунальные ресурсы в МО «Чародинский  район»

| Наименование | 2015г | 2016г | 2017г | 2018г | Отклонение тарифов 2018г от 2015г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергия руб/кВт·ч | 3,4 | 3,4 | 3,5 | 3,8 | 11,8 |
| Твердое топливо руб/тонна | 8000 | 8500 | 8500 | 8500 | 6,25 |

На диаграммах 1 - 2 представлена динамика изменения стоимости коммунальных ресурсов с 2015 года по 2018 год.

Диаграмма 1. Динамика изменения тарифа на твердое топливо с 2015 года по 2018год.

Диаграмма 2. Динамика изменения тарифа на электроэнергию с 2015 года по 2018год.

В МО «Чародинский  район» в последние годы имеет место устойчивая тенденция на повышение стоимости энергетических ресурсов. В ситуации, когда энергоресурсы становятся рыночным фактором и формируют значительную часть затрат бюджета МО, возникает необходимость в энергосбережении и повышении энергетической эффективности зданий, находящихся в муниципальной собственности, пользователями которых являются муниципальные учреждения (далее - муниципальные здания), и в выработке политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Динамика роста внутренних цен на энергоносители предопределяет экономические условия для интенсификации работы по энергосбережению. В соответствии с Проектом сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации и основных параметров прогноза социальноэкономического развития Российской Федерации на 2018 год и плановый период 2019 -2023 г.г. (http://www.economy.gov.ru/minec/ activity/sections/macro/prognoz/doc20100604 04), параметры роста внутренних цен на твердое топливо в прогнозный период определяются исходя из необходимости сокращения разрыва между доходностью поставок твердого топлива на внутренний и внешний рынок, а также покрытия экономически обоснованных издержек на добычу и транспортировку твердого топлива и необходимого объема инвестиций. Исходя из вышеуказанных факторов, рост регулируемых оптовых цен на твердое топливо на 2019-2023гг. предполагается в размере 15% в год для всех категорий потребителей. Для промышленных потребителей повышение регулируемых цен будет осуществляться один раз в год. В 2019-2023 гг. рост регулируемых цен на твердое топливо (в среднем за год к предыдущему году) составит 15 процентов.

Одновременно происходит поэтапное увеличение доли электроэнергии, реализуемой по нерегулируемым государством ценам, до уровня 100 процентов. Средняя цена на электрическую энергию для потребителей области по сравнению с 2018 годом вырастет к 2023 году в 1,7 раза.

Динамика изменения цен на жидкое и твердое топливо (мазут, дизельное топливо, уголь) следует за изменением мировых цен на нефть и не регулируется со стороны государства. В рассматриваемый период данная проблема остается и, с учетом роста цен на газ, будет обостряться.

В условиях обозначенных темпов роста цен на газ, электроэнергию и другие виды топлива, стоимость тепловой энергии, производимой энергоснабжающими организациями, в период до 2023 года будет расти с темпами не менее 17 процентов в год. Близкие значения дает прогноз темпов роста стоимости услуг по водоснабжению и водоотведению.

В результате до 2023 года стоимость основных для МО «Чародинский  район» топливно-энергетических и коммунальных ресурсов будет стремительно расти темпами, в 1,5-2 раза превышающими инфляцию, что предопределяет рост затрат учреждений муниципальной бюджетной сферы на оплату основных топливно-энергетических и коммунальных ресурсов.

С учетом указанных обстоятельств, проблема заключается в том, что при существующем уровне энергоемкости экономики и социальной сферы муниципального образования предстоящие изменения стоимости топливноэнергетических и коммунальных ресурсов приведут к следующим негативным последствиям:

- росту затрат предприятий, расположенных на территории муниципального образования, на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, приводящему к снижению конкурентоспособности и рентабельности их деятельности;

- росту стоимости жилищно-коммунальных услуг при ограниченных возможностях населения самостоятельно регулировать объем их потребления и снижению качества жизни населения;

- снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление;

- опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах на содержание муниципальных бюджетных организаций образования, культуры и т.п., и вызванному этим снижению эффективности оказания услуг.

Высокая энергоемкость муниципальных учреждений в этих условиях может стать причиной снижения темпов роста экономики муниципального образования и налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергии и ресурсов других видов на территории муниципального образования и прежде всего в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях.

В условиях роста стоимости энергоресурсов, дефицита областного и местного бюджетов, экономического кризиса, крайне важным становится обеспечение эффективного использования энергоресурсов в муниципальных зданиях.

Вывод:

В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития МО «Чародинский  район». Принятая на федеральном уровне Энергетическая стратегия является основным документом, определяющим задачи долгосрочного социально-экономического развития в энергетической сфере, и прямо указывает, что мероприятия по энергосбережению и эффективному использованию энергии должны стать обязательной частью муниципальных программ социально-экономического развития.

Основные риски, связанные с реализацией Программы, определяются следующими факторами:

- ограниченностью источников финансирования программных мероприятий и неразвитостью механизмов привлечения средств на финансирование энергосберегающих мероприятий;

- неопределенностью конъюнктуры и неразвитостью институтов рынка энергосбережения;

- незавершенностью реформирования энергетики и предстоящими изменениями в управлении отраслью на федеральном уровне;

- дерегулированием рынков энергоносителей;

- прогнозируемой в условиях либерализации высокой волатильностью регионального рынка энергоносителей и его зависимостью от состояния и конъюнктуры российского и мирового энергетического рынка.

- Цели и задачи Программы

2.1 Цели Программы

Основными целями Программы являются повышение энергетической эффективности при передаче и потреблении энергетических ресурсов в муниципальных бюджетных учреждениях в МО «Чародинский  район», создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития.

2.2 Задачи Программы

Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы органам местного самоуправления необходимо решить следующие задачи:

2.2.1 Создание оптимальных нормативно-правовых, организационных и экономических условий для реализации стратегии энергоресурсо-сбережения.

Для этого в предстоящий период необходимо создание муниципальной нормативной базы и методического обеспечения энергосбережения, в том числе:

- разработка и принятие системы муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение;

- разработка и внедрение типовых форм договоров на поставку топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, направленных на стимулирование энергосбережения;

- создание системы нормативно-методического обеспечения эффективного использования энергии и ресурсов, включая разработку норм освещения, стимулирующих применение энергосберегающих осветительных установок и решений;

- разработка и внедрение форм наблюдения за показателями, характеризующими эффективность использования основных видов энергетических ресурсов и энергоемкости экономики МО «Чародинский  район».

2.2.2       Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте зданий.

Для решения данной задачи необходимо:

- при согласовании проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, а также при приемке объектов капитального строительства ввести в практику применение требований по ресурсоэнергосбережению, соответствующих или превышающих требования федеральных нормативных актов, и обеспечить их соблюдение;

    - Проведение энергетических обследований.

Для выполнения данной задачи необходимо организовать работу по проведению энергетических обследований, составлению энергетических паспортов во всех органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях;

    - Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов.

Для этого необходимо:

    - Уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат по муниципальным учреждениям:

Для выполнения данной задачи необходимо:

- проведение капитального ремонта и модернизации муниципальных зданий и их инженерных систем, внедрение энергоэффективных устройств (оборудования и технологий) с учётом результатов энергоаудита;

- учитывать показатели энергоэффективности серийно производимого оборудования при закупках для муниципальных нужд;

    - Снижение, по сравнению с 2018 г., расходов электрической энергии на наружное освещение МО «Чародинский  район» на 15%.

Для выполнения данной задачи необходимо:

- Установка приборов учета потребляемой электрической энергии в системах наружного освещения;

- Переход от светильников с лампами накаливания и ДРЛ к светильникам с лампами ДНАТ..

    - Повышение уровня компетентности работников администрации МО «Чародинский  район» и ответственных за энергосбережение сотрудников муниципальных учреждений в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов

Для выполнения данной задачи необходимо:

- включение в программы по повышению квалификации муниципальных служащих учебных курсов по основам эффективного использования энергетических ресурсов;

- проведение систематических мероприятий по информационному обеспечению и пропаганде энергосбережения в средних общеобразовательных учебных заведений;

- внедрение элементов системы энергетического менеджмента на муниципальных предприятиях и в муниципальных учреждениях;

- участие специалистов администрации МО «Чародинский  район» и бюджетных учреждений в научно-практических конференциях и семинарах по энергосбережению;

Поставленная цель и решаемые в рамках Программы задачи направлены на повышение эффективности использования энергетических ресурсов при их потреблении. Проведенный анализ муниципальных целевых программ позволяет сделать вывод, что указанные цели и задачи решаются впервые и Программа не дублирует цели и задачи других утвержденных и действующих муниципальных программ.

Достижение поставленной цели не решает в полной мере проблему высокой энергоемкости бюджетной сферы и экономики муниципального образования, но позволяет выполнить первый этап решения данной проблемы: создать к 2023 году условия для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития и значительно снизить негативные последствия роста тарифов на основные виды топливно-энергетических ресурсов.

Сроки и этапы реализации Программы

Программа рассчитана на 2019-2023 годы.

Программа реализуется в два этапа:

- первый этап - 2019 год,

- второй этап - 2020-2023 годы

Первый этап (2019 год) включает в себя:

- разработка и принятие системы муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение;

- разработка и внедрение типовых форм договоров на поставку топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, направленных на стимулирование энергосбережения;

- создание системы нормативно-методического обеспечения эффективного использования энергии и ресурсов, включая разработку норм освещения, стимулирующих применение энергосберегающих осветительных установок и решений;

- разработка и внедрение форм наблюдения за показателями, характеризующими эффективность использования основных видов энергетических ресурсов и энергоемкости экономики МО «Чародинский  район».

- введение практики применения требований по ресурсо- энергосбережению при согласовании проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, а также при приемке объектов капитального строительства;

- проведение энергетических обследований, составление энергетических паспортов во всех органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях;

- оснащение приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии и воды всех органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий и переход на расчеты между организациями муниципальной бюджетной сферы и поставщиками коммунальных ресурсов только по показаниям приборов учета;

- проведение конкурсов на право заключения договоров, направленных на рациональное использование энергоресурсов (энергосервисные контракты);

- учет показателей энергоэффективности серийно производимого оборудования при закупках для муниципальных нужд;

- установка приборов учета потребляемой электрической энергии в системах наружного освещения;

- частичная замена светильников наружного освещения на современные энергосберегающие ( светодиодные)

- включение в программы по повышению квалификации муниципальных служащих учебных курсов по основам эффективного использования энергетических ресурсов;

- проведение систематических мероприятий по информационному обеспечению и пропаганде энергосбережения в средних общеобразовательных учебных заведений;

- внедрение элементов системы энергетического менеджмента на муниципальных предприятиях и в муниципальных учреждениях;

- участие специалистов администрации МО «Чародинский  район» и бюджетных учреждений в научно-практических конференциях и семинарах по энергосбережению;

На первом этапе предполагается до 2020 года обеспечить снижение среднего удельного потребления энергии в зданиях муниципальных учреждений на 15 процентов к уровню 2018 года.

Второй этап (2020-2023 годы) включает в себя:

- проведение капитального ремонта и модернизации муниципальных зданий и их инженерных систем, внедрение энергоэффективных устройств (оборудования и технологий) с учётом результатов энергоаудита;

- организация постоянного энергомониторинга муниципальных зданий;

- полная замена светильников наружного освещения на современные энергосберегающие (в т.ч. светодиодные - при наличии финансирования);

По итогам второго этапа реализации Программы к 2023 году среднее удельное потребление в зданиях муниципальных учреждений должно снизиться в среднем на 15 процентов к уровню 2018 года.

- Система программных мероприятий

Система мероприятий по достижению целей и показателей Программы состоит из двух блоков, обеспечивающих комплексный подход к повышению энергоэффективности отраслей экономики и социальной сферы.

Первый блок представляют мероприятия по энергосбережению, имеющие межотраслевой характер, в том числе:

- организационно-правовые мероприятия;

- формирование системы муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение;

- информационное обеспечение энергосбережения;

- подготовку кадров в сфере энергосбережения.

На мероприятия по энергосбережению, имеющие межотраслевой характер, планируется потратить 600,0 тыс. руб. (см. Таблицу 2 «Межотраслевые мероприятия по энергосбережению).

Второй блок состоит из двух подпрограмм:

- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах наружного освещения;

- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях образования.

- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в административных учреждениях.

- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях культуры.

  - Межотраслевые мероприятия Программы

Перечень межотраслевых мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности МО «Чародинский  район» представлен в таблице 2. Межотраслевые мероприятия планируется осуществлять в следующих направлениях:

- Организационно-правовые мероприятия;

- Информационное обеспечение энергосбережения;

- Подготовка кадров в сфере энергосбережения.

Общая сумма необходимая на осуществление межотраслевых мероприятий в 2019-2023 году составит - 600,0 тыс. руб.

Таблица 2. Межотраслевые мероприятия по энергосбережению

|  |  | Срок | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования (в | Исполнители (в |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | выпол | всего |  |  |  |  |  |  |  | установленном |
|  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | нения |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | порядке) | порядке) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Организационно-правовые мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Принятие муниципальных нормативных правовых актов в сфере энергосбережения | 2019 г. | - | - |  | - | - | - | - | не требует дополнительных финансовых затрат | Администрация МО |
| 1.2. | Контроль за соответствием размещаемых заказов на поставки энергосберегающих ламп для муниципальных нужд | 2019- 2020г.г. | - | - |  | - | - | - | - | не требует дополнительных финансовых затрат | Администрация МО |
| Итого |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2. Информационное обеспечение энергосбережения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Участие в конференциях, выставках и семинарах по энергосбережению | 2019- 2023 г.г | 260,0 | 0,0 |  | 60 | 60,0 | 70,0 | 70,0 | бюджет МО | Администрация МО |
| 2.3. | Размещение на официальном сайте МО информации о требованиях законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, другой информации по энергосбережению | 2019- 2023 г.г. | - |  |  | - | - | - | - | не требует дополнительных финансовых затрат | Администрация МО |

Продолжение таблицы 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого |  |  | 260,0 | 0,0 | 60 | 60,0 | 70,0 | 70,0 |  |  |
| 3. Подготовка кадров в сфере энергосбережения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Включение в программы повышения квалификации и обучение муниципальных служащих и работников учреждений бюджетной сферы разделов по эффективному использованию энергетических и коммунальных ресурсов | 2019- 2023 г.г | 340,0 | 0,0 | 80,0 | 80,0 | 90,0 | 90,0 | бюджет МО | Администрация МО |
| 3.2. | Организация учебных занятий в средних общеобразовательных учебных заведениях по курсу «Основы энергосбережения» | 2019- 2023 г.г. | - |  | - | - | - | - | не требует дополнительных финансовых затрат | Администрация МО |
| Итого |  | - | 340,0 | 0,0 | 80,0 | 80,0 | 90,0 | 90,0 |  | - |
| Всего |  |  | 600,0 |  | 140,0 | 140,0 | 160,0 | 160,0 | бюджет МО = 600,0 |  |

  - Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах наружного освещения»

Система наружного освещения МО «Чародинский  район» насчитывает 634 светильников с лампами ДРЛ-250 и 1257 светильников с лампами накаливания.  До 2018 года провели 35% замену  светильников с лампами накаливания на более эффективные светильники с лампами ДРЛ-250.

Далее приведены сведения об основных типах ламп, используемых в настоящее время в системах наружного освещения.

Дуговые ртутные лампы (ДРЛ)

Наиболее распространенный в настоящее время тип ламп используемых в уличном и промышленном освещении. Разработанные ранее других ламп и наименее трудоемкие в изготовлении лампы ДРЛ широко применяются для освещения внутри и вне помещений. Лампы ДРЛ обладают меньшей светоотдачей по сравнению с лампами ДНАТ, но в отличие от них не требуют для зажигания дополнительных высоковольтных запускающих устройств. Эргономические показатели освещения ламп ДРЛ (коэффициент пульсаций светового потока, соответствие спектра излучения солнечному спектру) немного хуже, чем, например, у ламп ДРИ, но гораздо лучше, чем у ламп ДНАТ.

Дуговые натриевые трубчатые лампы (ДНАТ)

В настоящее время широко применяются для освещения улиц, транспортных магистралей, общественных сооружений и т.д. Лампы ДНАТ обладают самой высокой светоотдачей среди газоразрядных ламп и меньшим значением снижения светового потока при длительных сроках службы. В связи с очень высоким коэффициентом пульсаций и большим отклонением спектра излучения лампы в область красного цвета, что нарушает цветопередачу объектов, не рекомендуется применять лампы ДНАТ для освещения внутри производственных и жилых помещений. Большая зависимость светоотдачи и напряжения зажигания у ламп ДНАТ от состава и давления внутреннего газа, от проходящего через лампу тока и от температуры горелки предъявляют очень высокие требования к качеству изготовления и условиям эксплуатации ламп ДНАТ. Поэтому для эффективной работы ламп ДНАТ необходимо обеспечивать "комфортные" условия эксплуатации - высокую стабильность напряжения питания, температуру окружающей среды от -20оС до +30оС. Отклонение от "комфортных" условий эксплуатации приводит к резкому сокращению срока службы ламп и уменьшению светоотдачи. На срок службы ламп ДНАТ также влияет качество используемых импульсных запускающих устройств. В настоящее время существует широко распространенное заблуждение, что замена ламп ДРЛ на более эффективные лампы ДНАТ приводит к улучшению качества освещения и экономии электроэнергии. При этом не учитывается, что лампа ДНАТ аналогичной мощности при большем световом потоке имеет и больший потребляемый ток. Помимо этого, преобладание красного спектра от ламп ДНАТ ухудшает общую картину видимости освещаемых объектов, что особенно опасно для освещения скоростных автомобильных магистралей.

Рис. 1 Лампа ДНАТ-150

Светодиодные лампы (СД или LED)

Сами по себе светодиоды используются достаточно давно, в основном для индикации. Излучение света светодиодом путём рекомбинации фотонов в области p-n перехода полупроводника при прохождении тока. Прорыв в области светодиодов, произошедший несколько лет назад, был связан в первую очередь с получением новых полупроводниковых материалов, повышающих яркость светодиодов более чем в 20 раз. В отличие от других технологий у светодиодов очень высокое КПД - не менее 90%(95-98%). В большинстве существующих технологий присутствует разогрев какого-либо тела или области, на что требуется приличные затраты энергии. Благодаря высокому КПД светодиодная технология обеспечивает низкое энергопотребление и малое тепловыделение. Помимо этого, в силу самой природы получения излучения, светодиоды обладают совокупностью характеристик, недостижимой для других технологий. Механическая и температурная устойчивость, устойчивость к перепадам напряжения, продолжительный срок службы, отличная контрастность и цветопередача. Плюс экологичность, отсутствие мерцания и ровный свет. Это и есть качество современной технологии.

Таблица 3. Параметры рассматриваемых типов ламп

|  | Тип | Номинальная мощность, Вт | Потребляемая активная мощность, Вт | Средняя продолжительность горения, часов | Световой поток, Лм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДРЛ | ДРЛ-125 | 125 | 140 | 12000 | 6000 |
|  | ДРЛ-250 | 250 | 280 | 12000 | 13000 |
|  | ДРЛ-400 | 400 | 450 | 15000 | 24000 |
| ДНАТ | ДНАТ-100 | 100 | 115 | 6000 | 9400 |
|  | ДНАТ-150 | 150 | 170 | 10000 | 14000 |
|  | ДНАТ-250 | 250 | 290 | 15000 | 24000 |
|  | ДНАТ-400 | 400 | 460 | 15000 | 47500 |
| СД | аналог ДРЛ-250 | 80 | 80 | до 100000 | 5000 |

риваемых типов ламп

Таблица 4. Сравнительная характеристика ламп

| Тип лампы | ДРЛ-250 | ДНАТ-150 | СД светильник |
| --- | --- | --- | --- |
| Световой поток, Лм | 13000 | 14000 | 5000 |
| Потребление, Вт | 280 | 170 | 80 |
| Срок службы, часов | 12тыс. | 10тыс. | до 100тыс. |
| Контрастность и цветопередача | слабая | очень слабая | отличная |
| Механическая прочность | средняя | средняя | отличная |
| Температурная устойчивость | слабая | очень слабая | отличная |
| Устойчивость к перепадам | слабая | слабая | отличная |
| Время выхода в рабочий режим | 10-15 минут | 10-15 минут | мгновенно |
| Нагревается | сильно | сильно | слабо |
| Экологическая безопасность | лампа содержит до 100мг паров ртути | лампа содержит натриево-ртутную амальгаму и ксенон | абсолютно безвредна |

Примечание: Под температурной устойчивостью подразумевается то, насколько зависит как работа лампы, так и срок её службы от критических значений температуры. Например известно, что лампа ДНАТ крайне чувствительна к отклонению от "комфортных" значений температуры. Такие отклонения отрицательно влияют на светоотдачу и приводит к резкому снижению срока службы.

Эффективность использования данных типов светильников.

·  ДРЛ. Наиболее простая и доступная по цене технология. Низкие начальные затраты                       при условии отсутствия жёстких требований к освещению оправдывают её использование.

- ДНАТ. Лучшая светоотдача среди газоразрядных ламп - единственное серьёзное преимущество перед ДРЛ. Но очень слабый показатель цветопередачи и большая чувствительность к температуре ставит под сомнение целесообразность замены. ДНАТ не рекомендуется использовать для внутреннего освещения, а в некоторых странах даже существует запрет. Освещение дорог, особенно скоростных, также не рекомендуется. При освещении любых других зон использование ламп ДНАТ можно считать оправданным по сравнению с ДРЛ.

- Светодиоды. У светодиодных ламп практически нет технических недостатков. Они лучше во всём. В дополнение к сказанному выше можно добавить, что светодиодным лампам не требуются пусковые токи, а соответственно требуется меньшее сечение кабеля. Единственный минус это то, что в цене они достаточно дороги. С учётом всех факторов, касающихся издержек эксплуатации ламп ДРЛ или ДНАТ, срок окупаемости светодиодных аналогов начинается с 3-х лет. То есть - 3 года (или более) светодиодная лампа окупает себя, а во все последующие года приносит прибыль. При этом всё время выдавая самый качественный свет по сравнению с другими технологиями.

С учетом возможностей местного бюджета, администрацией МР  «Чародинский район»  выбрана стратегия перехода от светильников с лампами накаливания  к светильникам с лампами ДНАТ. С учетом мощности ламп накаливания, замена будет производиться на лампы ДНАТ эквивалентные по световому потоку.

Затраты на замену  1257светильников с лампами накаливания    на лампы ДНАТ-150

1257 шт. *2940 руб./шт. = 3695,58 тыс. руб.

Далее произведем нормативный расчет приблизительной экономии электрической энергии за год.

Общий расход в год :

Wэ.э. = 1257∙ 0,25 ∙ 2920 = 917610 (кВт∙ ч)

Wэ.э1. = 1257∙ 0,15 ∙ 2920 = 550566 (кВт∙ ч)

Экономия потребления электрической энергии за год составит:

Wэ.= Wэ.э  - Wэ.э1. = 917610 -550566 =  367044 (кВт∙ ч)

Экономия в денежном выражении составляет:

Эд = Wэ.  ∙ тариф =  367044   ∙ 4,2 = 1541585 (руб.)

Тариф на электроэнергию в 2020-2023 г.г составит 4,2 руб./кВт.ч. с учётом НДС 18%, (в расчетах учтен коэффициент индексации тарифа на каждый последующий год - 1,1).

Диаграмма 3. Экономический эффект при переходе от светильников с лампами накаливания к светильникам с лампами ДНАТ.

По результатам расчетов в таблице 5 затраты нарастающим итогом за период реализации программы составляют 3695,58 тыс. руб., экономия нарастающим итогом –  1541,585 тыс. руб., в натуральном выражении – 367,044тыс. кВт∙ ч., окупаемость данного мероприятия происходит в 2021 году

Таблица 5. Основные мероприятия подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах наружного освещения»

|  |  |  | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования (в установленном порядке) | Исполнители (в установленном порядке) |
|  |  |  |  | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в системах наружного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Замена светильников с лампами накаливания на светильники с лампами ДНАТ. | 2020-2023 г. | 3695,58 | 0,0 | 923,895 | 923,895 | 923,895 | 923,895 | бюджет МО | Исполнители в порядке, предусмотренном законом 94-ФЗ |
| Всего |  | - | 3695,58 | 0,0 | 923,895 | 923,895 | 923,895 | 923,895 | Бюджет МО | - |

3.3  Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях образования»

В МО «Чародинский  район» действует 41 учреждения образования – из них

общеобразовательные школы – 30

дошкольные образовательные учреждения – 8

учреждения дополнительного образования  -1

Целью данной подпрограммы является повышение эффективности использования энергоресурсов в учреждениях образования МО «Чародинский  район», обеспечение на этой основе снижения потребления топливно-энергетических ресурсов не менее чем на 15% по сравнению с 2018 годом при соблюдении установленных санитарных правил, норм и повышении надежности обеспечения коммунальными услугами.

Возможные к реализации технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетных учреждениях:

- повышение тепловой защиты (утепление) зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте зданий, строений, сооружений;

- перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях;

- тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях, строениях, сооружениях;

- проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях;

- повышение теплозащиты/реконструкция тепловых сетей;

- автоматическое включение и выключение электрического освещения за счёт использования датчиков присутствия людей в помещениях (особенно во вспомогательных, складских и т.п. помещениях)

Полный перечень необходимых работ, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях образования, будет сформирован после проведения энергетических обследований бюджетных учреждений.

В таблице 9 приведены характеристики строений учреждений образования и показатели потребления энергоресурсов учреждениями образования МО «Чародинский  район» за базовый 2018г.

Достоверность представленных учреждениями сведений в ходе разработки настоящей программы не проверялась

Как видно из таблицы 9 в учреждениях образования используются большое количество ламп накаливания, также в зданиях учреждений образования установлены деревянные окна.

Исходя  из вышесказанного рекомендуется внедрение следующих мероприятий по экономии энергоресурсов:

- замена ламп накаливания на светодиодные светильники Армстронг LLT LP-02-standard 36Вт  с ЭПРА

- замена деревянных окон на энергосберегающие пластиковые окна;

- составление Программ энергосбережения для учреждений образования

Светодиодный светильник  Армстронг LLT LP-02-standard 36Вт с ЭПРА.

Ультратонкий светодиодный светильник 36 Вт предназначен для внутреннего освещения административных зданий (офисы, торговые центры, школы, детские сады, больницы),

Далее произведем нормативный расчет приблизительной экономии электрической энергии за год, при замене 667 ламп накаливания на эквивалентные и более экономичные  потолочные светодиодные светильники Армстронг:

Wэ.э1. = Nл ∙ рн ∙  Qрч  = 667 ∙ 0,1 ∙ 1230 = 82041 (кВт∙ ч)/год

Wэ.э2 = Nл ∙ рс ∙  Qрч  = 667 ∙ 0,036 ∙ 1230 = 29535 (кВт∙ ч)/год

Где:  Nл – количество ламп.

Рн , Рс – мощность ламп, кВт.

Qрд  – продолжительность работы ламп часов в год  (дней).

- Экономия потребления электрической энергии при замене  ламп накаливания на светодиодные светильники Армстронг за год составит:

- Wэ = Wэ.э1 - Wэ.э2 =  82041  – 29535 = 52506 (кВт∙ ч)/год.

Далее рассчитаем экономический эффект от замены ламп накаливания  на светодиодные светильники Армстронг

Экономия электроэнергии в денежном выражении; Ээд:

Ээд = Wэн · Цэ.эн = 52506· 4,2 = 220,525 (тыс. руб.)

Необходимые средства на замену составят

Зп.л = Nл · Цл = 667 · 799 = 532,933 тыс. руб.

Тариф на электроэнергию в 2020-2021 г.г составит 4,2 руб./кВт∙ ч. с учётом НДС 18%, (в расчетах учтен коэффициент индексации тарифа на каждый последующий год - 1,7).

В таблице 10 представлен расчет экономического эффекта от замены ламп накаливания на  светодиодные светильники Армстронг .

Таблица 10. Расчет экономического эффекта от замены светильников с лампами накаливания на светодиодные светильники Армстронг LLT LP-02-standard 36Вт  с ЭПРА.

Таблица 9. Характеристики строений учреждений образования и показатели потребления энергоресурсов учреждениями образования МО «Чародинский район» за базовый 2018г.

| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование объекта | Общая площадь учебных корпусов, м2 | Площадь деревянных окон, м2 | Кол-во ламп КЛЛ | Кол-во ламп накаливания, шт. | Потребление твердого топлива,ту т. | Потребление электроэнергии тыс.кВт.ч |
| 1 | МКОУ «Гилибская СОШ» | 1540 | 100 | 4 | 70 | 46,9802 | 9,435 |
| 2 | МКОУ «Кутихская НОШ». | 124 | 4,9 | - | 3 | 6,65 | 4,65 |
| 3 | МКОУ «Ритлябская НОШ» | 112 | 6,88 | - | 3 |  | 2,95 |
| 4 | МКОУ «Доронубская НОШ» | 92 | - | - | 6 | 6,65 | - |
| 5 | МКОУ «Тлярабазутлинская НОШ» | 144 | 16 | - | 4 | 5,32 | - |
| 6 | МКОУ «Гимитлинская НОШ» | 20 | 2 | - | 1 | - | - |
| 7 | МКОУ «Магарская СОШ» | 809 | 95 | - | 51 | 39,553 | 22,500 |
| 8 | МКОУ «Тлярошская СОШ» | 1561,9 | 210 | 11 | 106 | 56,353 | 30,636 |
| 9 | МКОУ «Арчибская СОШ» | 511,9 | 50,4 | 2 | 18 | 52,4668 | 15,500 |
| 10 | МКОУ «Шалибская ООШ» | 421,5 | 41,3 | 2 | 10 |  | 4,500 |
| 11 | МКОУ «Хилихская НОШ» | 104,2 | 8,2 | 1 | 5 |  | 1,500 |
| 12 | МКОУ «Алчунибская НОШ» | 112,6 | 9,8 | 1 | 4 |  | 1,200 |
| 13 | МКОУ «Хитабская НОШ» | 74 | 4,8 | 1 | 4 |  | 1,300 |
| 14 | МКОУ «Кубатлинская НОШ» | 98,2 | 5,6 | 1 | 3 |  | 1,100 |
| 15 | МКОУ «Дусрахская СОШ» | 500 | 44,5 |  | 15 | 50,0608 | 15,000 |
| 16 | МКОУ «Читабская НОШ» | 66,3 | - | - | - |  | - |
| 17 | МКОУ «Цурибская СОШ» | 2838 | 474 | 281 | 28 | 47,7741 | 145,000 |
| 18 | МКОУ «Цулдинская СОШ» | 398 | 54 | - | 25 | 42,2963 | 13,560 |
| 19 | МКОУ «Сачадинская ООШ» | 240 | 67,2 | 0 | 15 |  | 1,818 |
| 20 | МКОУ «Утлухская НОШ» | 60 | 8 | 0 | 2 | - | - |
| 21 | МКОУ «Чародинская ООШ» | 645 | 61,5 |  | 42 | 6,1115 | 4,143 |
| 22 | МКОУ «Цемерская ООШ» | 475 | 33 |  | 12 | 33,7584 | 40,409 |
| 23 | МКОУ «Гочобская СОШ» | 801 | 55,5 | 32 | 39 | 26,0119 | 27,405 |
| 24 | МКОУ «Урухсотинская НОШ» | 76,8 | - | - | - | - | - |
| 25 | МКОУ «Ирибская СОШ» | 982 | 250 | 4 | 50 | 5,2771 | 17,063 |
| 26 | МКДОУ «Магарский детский сад » | 108 | 20 | - | 6 | 6,9665 | 3,700 |
| 27 | МКДОУ «Гачадинский детский сад » | 68,1 | 18 | 1 | 5 | 1,596 | 1,900 |
| 28 | МКДОУ «Тлярошский детский сад » | 220,8 | 33 | 2 | 14 | 5,3705 | 5,387 |
| 29 | МКДОУ «Цулдинский детский сад» | 184 | 15 | 0 | 9 | 1,596 | 4,985 |
| 30 | МКДОУ «Сачадинский детский сад» | 60 | 3,84 | 0 | 3 | 1,596 | - |
| 31 | МКДОУ «Цемерский детский сад» | 80 | 8,2 | - | 5 | 4,788 | - |
| 32 | МКДОУ «Цемерский детский сад» | 110 | 12 | - | 7 | 4,788 | 58,146 |
| 33 | МКДОУ «Гочобский детский сад» | 120 | 10,6 | - | 6 | 18,7677 | 8,723 |
| 34 | МКДОУ «Урух-Сотинский детский сад» | 100 | 9 | - | 3 |  |  |
| 35 | МКДОУ «Цурибский детский сад» | 2585 | - | 98 | 18 | 60,9416 | 83,848 |
| 36 | МКДОУ «Ирибский детский сад» | 124 | 14 | - | 8 | 5,32 | 6,735 |
| 37 | МКДОУ «Гилибский детский сад» | 210 | 15,3 | 9 | 9 | 12,65 | 17,810 |
| 38 | МКДОУ «Кутихский детский сад» | 80 | 7,5 |  | 5 | 4,788 |  |
| 39 | МКДОУ «Доронубский детский сад» | 57 | 10 | - | 5 | 4,788 | 6,954 |
| 40 | МКДОУ «Чародинский детский сад» | 93,8 | 9 |  | 5 | 2,66 | 24,106 |
| 41 | МБУ ДОД « Центр дополнительного образования детей Чародинского района» | 422,5 | 44,2 | 3 | 43 | 18,006 | 10,564 |
| Итого ед.изм. |  | 17429,6 | 1832 | 462 | 667 | 584,033 | 455,127 |
| Итого тонн условного топлива (т.у.т) |  |  | - | - | - | 584,033 | 156,791 |
| Всего т.у.т |  |  | 740,824 |  |  |  |  |

Таблица 10. Расчет экономического эффекта от замены светильников с лампами накаливания на светодиодные светильники Армстронг LLT LP-02-standard 36Вт  с ЭПРА.

| Наименование энергетического ресурса | Единица измерения | 2018г. |  | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электроэнергия | тыс. руб. | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 532,933 | 0,00 | 532,933 |
| Электроэнергия (внутреннее освещение) | тыс. кВт∙ч. | 82,041 |  | 82,041 | 29,535 | 29,535 | 29,535 | 29,535 |
| Электроэнергия (внутреннее освещение) | тыс. руб. | 311,756 |  | 311,756 | 124,047 | 124,047 | 124,047 | 124,047 |
| Экономия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электроэнергия (внутреннее освещение) | тыс. кВт∙ч. | 0,00 | 0,00 |  | 52,506 | 0,00 | 0,00 | 52,506 |
| Электроэнергия (внутреннее освещение) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |  | 220,525 | 0,00 | 0,00 | 220,525 |
| Электроэнергия (внутреннее освещение) | т.у.т | 18,088 |  |  |  |  |  |  |

На диаграмме 5 представлена динамика затрат и экономического эффекта для данного мероприятия

Диаграмма 5. Экономический эффект от замены ламп накаливания на светодиодные светильники Армстронг с ЭПРА.

По результатам расчетов в таблице 10 затраты нарастающим итогом за период реализации программы составляют 532,933тыс. руб., экономия нарастающим итогом – 220,525 тыс. руб., в натуральном выражении – 52,506 тыс. кВт∙ч., окупаемость данного мероприятия происходит в 2021 году.

Далее произведем нормативный расчет приблизительной экономии твердого топлива за год, при замене 1832 м2 деревянных окон, на энергосберегающие пластиковые окна.

Согласно статистическим данным экономия тепловой энергии, следовательно твердого топлива, используемого на цели отопления, при замене деревянных окон на энергосберегающие пластиковые составляет в среднем 20-30%.

Доля  используемого на цели отопления в помещениях с деревянными окнами составляет : 523 т.у. т. или 911тонн твердого топлива.

Экономия потребления твердого топлива при замене 1832 м2 деревянных окон на энергосберегающие пластиковые за год составит: 911т ∙ 30% = 273 т/год.

Далее рассчитаем экономический эффект от замены деревянных окон, на энергосберегающие пластиковые окна. В 2020-2022г.г. планируется заменить 1832 м2  деревянных окон, на энергосберегающие пластиковые окна, необходимые средства на замену составят 3298 тыс. руб.

Тариф на твердого топлива в 2020-2023 году составит 8800 руб./т. с учётом НДС 18%, (в расчетах учтен коэффициент индексации тарифа на каждый последующий год - 1,7).

В таблице 11 представлен расчет экономического эффекта от замены деревянных окон, на энергосберегающие пластиковые окна.

На диаграмме 6 представлена динамика затрат и экономического эффекта для данного мероприятия.

Таблица 11. Расчет экономического эффекта от замены деревянных окон на энергосберегающие пластиковые окна.

| Наименование энергетического ресурса | Единица измерения | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Затраты |  |  |  |  |  |  |  |
| Твердое топливо | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 1099 | 1099 | 1100 | 3298 |
| При замене ене |  |  |  |  |  |  |  |
| Твердое топливо | тонн | 911 | 911 | 820 | 729 | 638 | 638 |
| Твердое топливо | тыс. руб. | 7743,5 | 7743,5 | 7216 | 6415,2 | 5614,4 | 5614,4 |
| Экономия |  |  |  |  |  |  |  |
| Твердое топливо | тонн | 0,00 | 0,00 | 91 | 91 | 91 | 273 |
| Твердое топливо | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 800,8 | 800,8 | 800,8 | 2402,4 |
| Твердое топливо | т.у.т | 127,491 |  |  |  |  |  |

По результатам расчетов в таблице 10 затраты нарастающим итогом за период реализации программы составляют 3298 тыс. руб., экономия нарастающим итогом   на 2023г. 2402,4тыс. руб., в натуральном выражении – 273тонн., окупаемость данного мероприятия происходит в 2023 году.

Диаграмма 6. Экономический эффект от замены деревянных окон, на энергосберегающие пластиковые окна.

Далее в таблице 12 представлен перечень мероприятий по снижению расходов коммунальных ресурсов и обеспечению энергетической эффективности объектов  учреждений образования МО «Чародинский район», с указанием количества, стоимости необходимых материалов и оборудования. В завершении подсчитана общая сумма, необходимая для осуществления данных мероприятий.

В таблице 13. приведены сводные  данные мероприятий подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях образования.

В таблице 14 приведены данные по экономии энергоресурсов в т.у.т.

Суммарные затраты на выполнение рекомендованных мероприятий составляют  4343,433 тысяч рублей.  Потребление всех энергоресурсов учреждениями образования МО «Чародинский район» составляет 740,824 т.у.т. количество сэкономленных т.у.т. составляет 145,579т.у.т. Внедрение мероприятий приведет к снижению потребления всех энергоресурсов учреждениями образования на 15% .

Таблица 12. Планируемые мероприятия по подпрограмме энергосбережения (по данным учреждений образования)

| Планируемые мероприятия | количество | сумма, тыс.руб. | В.т.ч. по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Замена ламп накаливания на светодиодные светильники Армстронг с ЭПРА. | 667 шт. | 532,933 | 0,00 | 532,933 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Замена деревянных окон на энергосберегающие пластиковые окна | 1832 м2 | 3298 | 0,00 | 1099 | 1099 | 1100 | 0,00 |
| Составление Программ энергосбережения для учреждений образования | 41 | 512,5 | 0,00 | 512,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | - | 4343,433 | 0,00 | 2144,433 | 1099 | 1100 | 0,00 |

Таблица 13. Сводная таблица мероприятий подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях образования».

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выпол-нения | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Источник финансирования (в установленном порядке) | Исполнители в порядке, предусмотренном законом 94-Ф3 (в установленном порядке) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| - Организационно-правовые мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Введение форм мониторинга потребления ресурсов в учреждениях образования | 2020г. | - | - | - | - | - | - | не требует дополнительных финансовых затрат | Администрация МО |
| 1.2 | Подготовка ежегодного доклада о потреблении энергетических ресурсов в учреждениях образования | 2020-2022гг. | - | - | - | - | - | - | не требует дополнительных финансовых затрат | Администрация МО |
| 1.3 | Заключение энергосервисных контрактов | 2020г. | - | - | - | - | - | - | не требует дополнительных финансовых затрат | Администрация МО |
| - Технические мероприятия по повышению энергетической эффективности учреждений образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Замена ламп накаливания на светодиодные светильники Армстронг с ЭПРА. | 2020-2021гг | 532,933 | 0,00 | 532,933 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет МО | Администрация МО |
| 2.2 | Замена деревянных окон на энергосберегающие пластиковые окна | 2020-2021гг | 3298 | 0,00 | 1099 | 1099 | 1100 | 0,00 | бюджет МО | Администрация МО |
| 2.3 | Составление Программ энергосбережения для учреждений образования | 2020г. | 512,5 |  | 512,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет МО | Администрация МО |
| итого |  |  | 4343,433 | 0,00 | 2144,433 | 1099 | 1100 | 0,00 |  |  |

| Вид топлива | Количество сэкономленных ТЭР | Количество сэкономленных т.у. т | Всего т.у. т | Экономия т.у. т % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергия | 52,506 тыс. кВт∙ч | 18,088 | 156,791 | 11,54 |
| Твердое топливо | 273 т | 127,491 | 584,033 | 21,83 |
| Итого: |  | 145,579 | 740,824 | 19,65 |

# Таблица 14 Перевод в тонны условного топлива

  - Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в административных учреждениях »

В МО «Чародинский район» действует 13 административных учреждений.

Целью данной подпрограммы является повышение эффективности использования энергоресурсов в административных учреждениях  МО «Чародинский район», обеспечение на этой основе снижения потребления топливно-энергетических ресурсов не менее чем на 15% по сравнению с 2018 годом при соблюдении установленных санитарных правил, норм и повышении надежности обеспечения коммунальными услугами.

Возможные к реализации технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетных учреждениях:

- повышение тепловой защиты (утепление) зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте зданий, строений, сооружений;

- перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях;

- тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях, строениях, сооружениях;

- проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях;

- повышение теплозащиты/реконструкция тепловых сетей;

- автоматическое включение и выключение электрического освещения за счёт использования датчиков присутствия людей в помещениях (особенно во вспомогательных, складских и т.п. помещениях)

Полный перечень необходимых работ, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности в административных учреждениях, будет сформирован после проведения энергетических обследований административных учреждений.

В таблице 16 приведены характеристики строений административных учреждений  и показатели потребления энергоресурсов административными учреждениями МО «Чародинский район» за базовый 2018г.

Достоверность представленных учреждениями сведений в ходе разработки настоящей программы не проверялась

Как видно из Таблицы 16 в административных учреждениях используются большое количество ламп накаливания . Исходя  из вышесказанного,  рекомендуется внедрение следующих мероприятий по экономии энергоресурсов:

- замена ламп накаливания   на светодиодные светильники Армстронг LLT LP-02-standard 36Вт  с ЭПРА

- Составление Программ энергосбережения для административных учреждений

Светодиодный светильник  Армстронг LLT LP-02-standard 36Вт с ЭПРА.

Ультратонкий светодиодный светильник 36 Вт предназначен для внутреннего освещения административных зданий (офисы, торговые центры, школы, детские сады, больницы),

Далее произведем нормативный расчет приблизительной экономии электрической энергии за год, при замене 67 ламп накаливания на эквивалентные и более экономичные  потолочные светодиодные светильники Армстронг:

Wэ.э1. = Nл ∙ рн ∙  Qрч  =67∙ 0,1 ∙ 1970 = 13199 (кВт∙ ч)/год

Wэ.э2 = Nл ∙ рс ∙  Qрч  = 67 ∙ 0,036 ∙ 1970 = 4752 (кВт∙ ч)/год

Где:  Nл – количество ламп.

Рн , Рс – мощность ламп, кВт.

Qрд  – продолжительность работы ламп часов в год  (дней).

Экономия потребления электрической энергии при замене  ламп накаливания на    светодиодные светильники Армстронг за год составит:

Wэ = Wэ.э1 - Wэ.э2 =  13199 -  4752  = 8447 (кВт∙ ч)/год.

Далее рассчитаем экономический эффект.

Экономия электроэнергии в денежном выражении; Ээд:

Ээд = Wэн · Цэ.эн = 8447· 4,2 = 35,477 (тыс. руб.)

Необходимые средства на замену составят

Зп.л = Nл · Цл = 67 · 799 = 53,533 тыс. руб.

Тариф на электроэнергию в 2020-2023 г.г составит 4,2 руб./кВт∙ ч. с учётом НДС 18%, (в расчетах учтен коэффициент индексации тарифа на каждый последующий год - 1,7).

В таблице 15 представлен расчет экономического эффекта от замены ламп накаливания на  светодиодные светильники Армстронг .

Таблица 15. Расчет экономического эффекта от замены светильников с лампами накаливания на светодиодные светильники Армстронг LLT LP-02-standard 36Вт  с ЭПРА.

| Наименование энергетического ресурса | Единица измерения | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г | 2023г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Затраты |  |  |  |  |  |  |  |
| Электроэнергия (внутреннее освещение) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 53,533 | 0,00 | 0,00 | 53,533 |
| Электроэнергия (внутреннее освещение) | тыс. кВт∙ч. | 13,199 | 13,199 | 4,752 | 4,752 | 4,752 | 4,752 |
| Электроэнергия (внутреннее освещение) | тыс. руб. | 50,156 | 50,156 | 19,958 | 19,958 | 19,958 | 19,958 |
| Экономия |  |  |  |  |  |  |  |
| Электроэнергия (внутреннее освещение) | тыс. кВт∙ч. | 0,00 | 0,00 | 8,447 | 0,00 | 0,00 | 8,447 |
| Электроэнергия (внутреннее освещение) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 35,477 | 0,00 | 0,00 | 35,477 |
| Электроэнергия (внутреннее освещение) | т.у.т | 2,91 |  |  |  |  |  |

На диаграмме 7 представлена динамика затрат и экономического эффекта для данного мероприятия

Диаграмма 7. Экономический эффект от замены светильников с лампами накаливания на светодиодные светильники Армстронг LLT LP-02-standard 36Вт  с ЭПРА

По результатам расчетов в таблице 15 затраты за период реализации программы составляют 53,533тыс. руб., экономия  – на 2023г. 35,477тыс. руб., в натуральном выражении – 8,447тыс. кВт∙ч, окупаемость данного мероприятия происходит в 2021 году.

В таблице 18. приведены сводные  данные мероприятий подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в административных учреждениях».

Таблица 16. Характеристики строений административных учреждений  и показатели потребления энергоресурсов административными учреждениями МО «Чародинский район» за базовый 2018г.

| № | Наименование объекта | Общая площадь зданий, м2 | Площадь деревянных окон, м2 | Кол-во ламп КЛЛ | Кол-во ламп накаливания, шт. | Потребление твердого топлива, т | Потребление электроэнергии тыс. кВт∙ ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МО «сельсовет Гилибский» | 124 | 10,8 | 53 | 6 | 2 | 1,200 |
| 2 | МО «сельсовет Ирибский» | 96 | - | 23 | 6 | 1 | 18,532 |
| 3 | МО «сельсовет Магарский» | 143 | 14,4 | 52 | 6 | 2,5 | 7,886 |
| 4 | МО «сельсовет Дусрахский» | 68 | - | 21 | 4 | 1 | 2,480 |
| 5 | МО «сельсовет Арчибский» | 126 | - | 25 | 5 | 2 | 20,730 |
| 6 | МО «село Шалиб» | 50 | 11 | 4 | 2 | 1 | 9,847 |
| 7 | МО «сельсовет Цурибский» | 165 | 4,6 | 132 | 11 | 2,5 | 13,504 |
| 8 | МО «сельсовет Гочобский» | 46 | 6 | 8 | 4 | 1 | 18,365 |
| 9 | МО «сельсовет Суметинский» | 40 | 3,6 | 24 | 3 | 1 | 16,584 |
| 10 | МО «сельсовет Гочадинский» | 48 | 6,5 | 55 | 5 | 1 | 17,899 |
| 11 | МО «село Чарода» | 60 | 9 | 15 | 4 | 1 | 0,442 |
| 12 | МО «село Мугурух» | 72 | 8 | 11 | 2 | 1 | 1,950 |
| 13 | МО «село Цадах» | 34 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0,44 |
| Итого ед.изм. |  | 1072 |  | 425 | 67 | 18 | 129,895 |
| - Итого тонн условного топлива (т.у.т) |  | - |  |  | - | 8,406 | 44,749 |
| Всего т.у.т |  | 53,155 |  |  |  |  |  |

Таблица 17. Планируемые мероприятия по программе энергосбережения (по данным административных учреждений)

| Планируемые мероприятия | количество | сумма, тыс.руб. | В.т.ч по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Замена светильников с лампами накаливания на светодиодные светильники Армстронг LLT LP-02-standard 36Вт с ЭПРА | 67 шт. | 53,533 | 0,00 | 0,00 | 53,533 | 0,00 | 0,00 |
| Составление Программ энергосбережения для административных учреждений | 13 | 162,5 | 0,00 | 162,5 | 0,00 | 00,0 | 0,00 |
| Итого | - | 216,033 | 0,00 | 162,5 | 53,533 | 760,0 | 0,00 |

Таблица 18. Сводная таблица мероприятий подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в административных учреждениях.

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Источник финансирования (в установленном порядке) | Исполнители в порядке, предусмотренном законом 94-Ф3 (в установленном порядке) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| - Организационно-правовые мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Введение форм мониторинга потребления ресурсов в административных учреждениях | 2020г. | - | - | - | - | - | - | не требует дополнительных финансовых затрат | Администрация МО |
| 1.2 | Подготовка ежегодного доклада о потреблении энергетических ресурсов в организациях социальной сферы муниципального образования | 2020-2022гг. | - | - | - | - | - | - | не требует дополнительных финансовых затрат | Администрация МО |
| 1.3 | Заключение энергосервисных контрактов | 2020г. | - | - | - | - | - | - | не требует дополнительных финансовых затрат | Администрация МО |
| - Технические мероприятия по повышению энергетической эффективности учреждений образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Замена светильников с лампами накаливания на светодиодные светильники Армстронг LLT LP-02-standard 36Вт с ЭПРА | 2020г. | 53,533 | 0,00 | 53,533 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет МО | Администрация МО |
| 2.2 | Составление Программ энергосбережения для административных учреждений | 2019г. | 162,5 | 162,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет МО | Администрация МО |
| итого |  |  | 216,033 | 162,5 | 53,533 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |  |  |

  - Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в  учреждениях культуры»

В МО «Чародинский район» действует 41  учреждение культуры.

Целью данной подпрограммы является повышение эффективности использования энергоресурсов в учреждения культуры  МО «Чародинский район», обеспечение на этой основе снижения потребления топливно-энергетических ресурсов не менее чем на 15% по сравнению с 2018 годом при соблюдении установленных санитарных правил, норм и повышении надежности обеспечения коммунальными услугами.

Возможные к реализации технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетных учреждениях:

- повышение тепловой защиты (утепление) зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте зданий, строений, сооружений;

- перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях;

- тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях, строениях, сооружениях;

- проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях;

- повышение теплозащиты/реконструкция тепловых сетей;

- автоматическое включение и выключение электрического освещения за счёт использования датчиков присутствия людей в помещениях (особенно во вспомогательных, складских и т.п. помещениях)

Полный перечень необходимых работ, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях культуры, будет сформирован после проведения энергетических обследований учреждений культуры.

4. Сводные данные программы.

Суммарные затраты на выполнение программы энергосбережения составляют  3267,835 тыс. рублей.  Внедрение мероприятий приведет к снижению потребления всех энергоресурсов на 10% ,что удовлетворяет требованиям Федерального закона « Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23 ноября 2009 года №261-Ф3.

Составлен перечень типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности в МО «Чародинский район»:

- Принятие муниципальных нормативных правовых актов в сфере энергосбережения

- Контроль за соответствием размещаемых заказов на поставки электрических ламп накаливания для муниципальных нужд.

- Участие в конференциях, выставках и семинарах по энергосбережению.

- Размещение на официальном сайте МО информации о требованиях законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, другой информации по энергосбережению.

- Включение в программы повышения квалификации и обучение муниципальных служащих и работников учреждений бюджетной сферы разделов по эффективному использованию энергетических и коммунальных ресурсов.

- Организация учебных занятий в средних общеобразовательных учебных заведениях по курсу «Основы энергосбережения».

- Введение форм мониторинга потребления ресурсов в бюджетных учреждениях.

- Подготовка ежегодного доклада о потреблении энергетических ресурсов в бюджетных учреждениях.

- Замена светильников с лампами накаливания  и лампами на светильники с лампами ДНАТ  в системах уличного освещения.

- Установка приборов учета электроэнергии в системах уличного освещения.

- Замена светильников с лампами накаливания на светодиодные светильники Армстронг LLT LP-02-standard 36Вт  с ЭПРА в бюджетных учреждениях.

- Замена деревянных окон на энергосберегающие пластиковые окна в учреждениях образования.

- Составление Программ энергосбережения для административных учреждений.

Таблица 24. Мероприятия  муниципальной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности зданий и сооружений бюджетных учреждений в муниципальном образовании «Чародинский район» на 2019 - 2023 годы"

| Наименование мероприятия. | Количество сэкономленных ТЭР в натуральном выражении. | Количество сэкономленных ТЭР в стоимостном выражении, нарастающим итогом до 2023г, тыс. руб. | Затраты, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Принятие муниципальных нормативных правовых актов в сфере энергосбережения | - | - | - |
| Контроль за соответствием размещаемых заказов на поставки электрических ламп накаливания для муниципальных нужд | - | - | - |
| Участие в конференциях, выставках и семинарах по энергосбережению | - | - | 260,0 |
| Размещение на официальном сайте МО информации о требованиях законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, другой информации по энергосбережению | - | - | - |
| Включение в программы повышения квалификации и обучение муниципальных служащих и работников учреждений бюджетной сферы разделов по эффективному использованию энергетических и коммунальных ресурсов | - | - | 340,0 |
| Организация учебных занятий в средних общеобразовательных учебных заведениях по курсу «Основы энергосбережения». | - | - | - |
| Введение форм мониторинга потребления ресурсов в учреждениях социальной сферы | - | - | - |
| Подготовка ежегодного доклада о потреблении энергетических ресурсов в организациях социальной сферы муниципального образования. | - | - | - |
| Заключение энергосервисных контрактов | - | - | - |
| Замена светильников с лампами накаливания и лампами ДРЛ на светильники с лампами ДНАТ.Электроэнергия. | 367,044 тыс. кВт∙ ч. | 1541,585 | 3695,58 |
| Замена светильников с лампами накаливания на светодиодные светильники Армстронг LLT LP-02-standard 36Вт с ЭПРА в учреждениях образования. Электроэнергия. | 52,506тыс. кВт∙ ч. | 220,525 | 532,933 |
| Замена деревянных окон, на энергосберегающие пластиковые окна в учреждениях образования. Твердое топливо. | 273 т | 2402,4 | 3298,0 |
| Составление Программ энергосбережения для учреждений образования. | - | - | 512,5 |
| Замена светильников с лампами накаливания на светодиодные светильники Армстронг LLT LP-02-standard 36Вт с ЭПРА в администратавных учреждениях. Электроэнергия. | 8,447 тыс. кВт∙ ч. | 35,477 | 53,533 |
| Составление Программ энергосбережения для административных учреждений | - | - | 162,5 |
| Итого тыс. руб. |  | 4199,987 | 8855,046 |

Таблица 25. Перевод в тонны условного топлива

| Вид топлива | Количество сэкономленных ТЭР | Количество сэкономленных т.у. т | Всего т.у. т | Экономия т.у. т % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергия | 427,997(Тыс. кВт∙ ч.) | 147,445 | 622,647 | 23,7 |
| Твердое топливо | 273 т | 127,491 | 592,439 | 21,5 |
| Итого: |  | 274,936 | 1215,086 | 22,6 |

- Ресурсное обеспечение Программы

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счёт средств бюджета МО «Чародинский район», а также за счет средств организации коммунального комплекса, инвестиционных надбавок к тарифам (в случае принятия в установленном порядке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса).

К реализации мероприятий могут привлекаться средства республиканского  и федерального бюджетов в рамках финансирования республиканских и федеральных программ по энергосбережению и энергоэффективности и внебюджетные источники.

Общий объем финансирования Программы составляет 8855,046 тыс. руб., (см. Таблицу 26), в том числе:

2019 год - 162,5 тыс.руб.

2020 год - 3261,861тыс. руб.,

2021 год - 2162,895тыс. руб.,

2022 год  - 2183,895тыс. руб.,

2023 год -1083,895 тыс.руб.

Таблица 26. Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности бюджетных учреждений МО «Чародинский район»

| Наименование мероприятий | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | По годам |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Межотраслевые мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности | 600,0 | 0,0 | 140,0 | 140,0 | 160,0 | 160,0 |
| Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в системах наружного освещения" | 3695,58 | - | 923,895 | 923,895 | 923,895 | 923,895 |
| Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в учреждениях образования" | 4343,433 | - | 2144,433 | 1099 | 1100 |  |
| Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в административных учреждениях" | 216,033 | 162,5 | 53,533 | - | - | - |
| Итого | 8855,046 | 162,5 | 3261,861 | 2162,895 | 2183,895 | 1083,895 |

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению по результатам энергетических обследований и составлений энергетических паспортов в установленном порядке при формировании и утверждении проекта бюджета на очередной финансовый год.

- Система управления реализацией Программы

Текущее управление реализацией Программы осуществляет администрация МО «Чародинский район» (заказчик).

Заказчик контролирует выполнение программных мероприятий, целевое и эффективное использование средств, направляемых на реализацию Программы, осуществляет управление ее исполнителями, готовит ежегодные отчеты о реализации Программы, ежегодно осуществляет оценку достигнутых целей и эффективности реализации Программы.

Главным ответственным лицом за ежеквартальный контроль энергопотребления и реализацию энергосберегающих мероприятий является руководитель муниципального учреждения, эксплуатирующего помещения.

- Система целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

При реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности должны быть достигнуты следующие результаты:

сокращение бюджетных расходов на тепло-, электро- и водоснабжение муниципальных учреждений;

обеспечение нормальных климатических условий во всех муниципальных зданиях;

повышение заинтересованности в энергосбережении.

Реализация программных мероприятий даст дополнительные эффекты в

виде:

формирования действующего механизма управления потреблением топливно-энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями и сокращение бюджетных затрат на оплату коммунальных ресурсов;

снижения затрат на энергопотребление организаций бюджетной сферы, в результате реализации энергосберегающих мероприятий;

подготовки специалистов по внедрению и эксплуатации энергосберегающих систем и энергоэффективного оборудования;

создания условий для принятия долгосрочных программ энергосбережения, разработки и ведения топливно-энергетического баланса муниципального образования;

создание условий для развития рынка товаров и услуг в сфере энергосбережения;

внедрения в строительство современных энергоэффективных решений на стадии проектирования; применения энергоэффективных строительных материалов, технологий и конструкций, системы экспертизы энергосбережения;

Повышение эффективности использования энергоресурсов, развитие всех отраслей экономики по энергосберегающему пути будет происходить в том случае, если в каждой организации и каждом домохозяйстве будут проводиться мероприятия по энергосбережению.

- Механизм реализации и порядок контроля за ходом реализации Программы

Реализация Программы обеспечивается за счет проведения программных мероприятий на следующих уровнях:

- бюджетные учреждения;

- органы местного самоуправления.

При реализации программных мероприятий на предприятии (в организации, учреждении) руководитель, с учетом содержащихся в настоящем разделе рекомендаций и специфики деятельности предприятия (организации, учреждения), организует работу по управлению энергосбережением, определяет основные направления, плановые показатели деятельности в этой сфере и несет ответственность за эффективность использования энергии и ресурсов на предприятии (в организации, учреждении).

Муниципальный заказчик Программы организует размещение информации о ходе реализации и результатах программных мероприятий на официальном сайте в сети Интернет.

Обязанности по выполнению энергосберегающих мероприятий, учету, контролю за их реализацией и результатами в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях должны быть установлены в должностных регламентах (инструкциях, трудовых контрактах) в течение трех месяцев с момента начала реализации Программы. Ответственность за невыполнение указанных функций устанавливается приказом руководителя или решением вышестоящего органа управления.

Муниципальный заказчик определяет основные направления и плановые показатели деятельности по управлению энергосбережением, обеспечивает мотивацию и контроль достижения установленных отраслевых показателей энергоэффективности, а также несёт ответственность за достижение утвержденных показателей и индикаторов, позволяющих оценить ход реализации Программы.

В отношении муниципальных бюджетных учреждений, муниципальных предприятий, а также органов местного самоуправления, - управление Программой осуществляется в основном административными (организационно-распорядительными) методами в сочетании с использованием экономических стимулов и мер морального поощрения персонала.

Финансирование программных мероприятий осуществляется непосредственно муниципальными заказчиками из средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий по энергосбережению.

Порядок финансирования программных мероприятий устанавливает глава администрации МО «Чародинский район». Отбор исполнителей для выполнения работ по реализации программных мероприятий производится муниципальными заказчиками Программы в установленном для размещения муниципальных заказов порядке.

Управление со стороны органов местного самоуправления за реализацией программных мероприятий в коммерческом секторе экономики, а также в некоммерческих организациях и домохозяйствах, осуществляется через применение экономических стимулов, в том числе координацию и укрупнение спроса, а также снижение издержек на получение информации и доступа к эффективным энергосберегающим технологиям.

При подготовке и согласовании муниципальных программ социальноэкономического развития отрасли вопросы управления энергосбережением должны быть выделены в отдельный раздел.

Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд производится с обязательным учетом требований действующего законодательства и принятых органами государственной власти и местного самоуправления рекомендаций по обеспечению энергосберегающих характеристик закупаемой продукции.

Муниципальный заказчик Программы 1 раз в полгода, до 30 числа месяца, следующего за полугодием, рассматривает ход реализации программных мероприятий.

Периодичность рассмотрения вопросов о выполнении программных мероприятий в муниципальных учреждениях - один раз в полгода. По итогам работы в срок до 30 числа месяца, следующего за полугодием, составляется отчет установленной формы.

Сроки и форму учета мероприятий и контроля за выполнением утвержденных показателей и индикаторов, позволяющих оценить ход реализации Программы в коммерческом секторе экономики, муниципальных и некоммерческих организациях отрасли, устанавливает координатор Программы.

Функции по управлению энергосберегающими мероприятиями в отрасли должны быть установлены локальным правовым актом органа местного самоуправления в течение трех месяцев с момента начала реализации Программы.

Муниципальный заказчик Программы в сроки, установленные главой администрации МО , подготавливает:

- информацию о реализации программных мероприятий;

- ежегодные доклады о ходе реализации программных мероприятий и эффективности использования финансовых средств.

Ежегодные доклады должны содержать:

- сведения о результатах реализации программных мероприятий в отрасли за отчетный год;

- данные о целевом использовании и объемах средств, привлеченных из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников;

- сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы (подпрограммы) утвержденным показателям;

- информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;

- сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенных мероприятий;

- оценку эффективности результатов реализации Программы;

- оценку влияния фактических результатов реализации программных мероприятий на социальную сферу и экономику муниципального образования.

Основные положения докладов размещаются в сети Интернет.

Администрация МО «Чародинский  район» ежеквартально на своих заседаниях рассматривает вопрос о состоянии энергосбережения в муниципальном образовании.

С учетом положений Программы Администрация МО «Чародинский район»:

обеспечивает реализацию программных мероприятий и координирует работы по Программе;

производит в установленном порядке отбор исполнителей программных мероприятий и финансирует в установленном порядке их проведение;

осуществляет мониторинг хода реализации Программы, в том числе сбор и анализ статистической и иной информации об эффективности использования энергетических ресурсов, организации независимой оценки показателей результативности и эффективности программных мероприятий, их соответствии целевым индикаторам и показателям;

составляет сводную заявку на финансирование программных мероприятий из местного бюджета;

контролирует выполнение в установленные сроки программных мероприятий, эффективность и целевое использование выделенных на реализацию Программы бюджетных средств;

готовит предложения по корректировке Программы и в установленном порядке представляет их на утверждение главе Администрации МО ;

готовит и (или) согласовывает проекты нормативных правовых актов по вопросам энергосбережения;

публикует в средствах массовой информации не реже двух раз в год с одновременным размещением в сети Интернет основных сведений о результатах реализации Программы, состоянии целевых показателей и индикаторов, объеме финансовых ресурсов, затраченных на выполнение Программы, а также о результатах мониторинга реализации программных мероприятий;

выполняет иные функции по управлению программными мероприятиями в соответствии с действующим законодательством и Программой.

Глава Администрации МО ежегодно, до 01 июня года, следующего за отчетным, на основании представленного заместителем главы Администрации доклада рассматривает итоги выполнения Программы за прошедший год.

В целях стимулирования выполнения программных мероприятий предусматривается осуществление комплекса мер, включающих систему ценообразования, льгот, дотаций, а также использования высвобождаемых энергетических ресурсов, проведение эффективной тарифной, налоговой, бюджетной и кредитной политики.

Предусмотренные Программой финансово-экономические механизмы и механизмы стимулирования распространяются на лиц, являющихся исполнителями программных мероприятий. Финансирование энергосберегающих мероприятий за счет средств местного бюджета осуществляется в соответствии с решением Совета депутатов о бюджете на соответствующий финансовый год. Объем и структура бюджетного финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с возможностями бюджета и с учетом фактического выполнения программных мероприятий.

- Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно на основе использования целевого индикатора, который обеспечит мониторинг динамики результатов реализации Программы за оцениваемый период с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутого показателя за соответствующий год с его прогнозным значением, утвержденным Программой.

Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевого индикатора по формуле:

If

E = 	 х 100

In

где :

E - эффективность реализации Программы (в процентах);

If - фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации Программы;

In - нормативный индикатор, утвержденный Программой.

Критерии оценки эффективности реализации Программы:

- Программа реализуется эффективно (за отчетный год, за весь период реализации), если ее эффективность составляет 80 процентов и более;

- Программа нуждается в корректировке и доработке, если эффективность реализации Программы составляет 60 - 80 процентов;

- Программа считается неэффективной, если мероприятия Программы выполнены с эффективностью менее 60 процентов.